 **ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/80/IFPAN/2020/AZ**

Zamawiający Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie ***okresowych (4-letnich) przeglądów systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o zagrożeniu wraz z wykonaniem protokołu przeglądów okresowych.***

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego**.
2. Miejsce realizacji zamówienia:

**Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.**

1. Termin wykonania zamówienia:

**Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia przeglądów okresowych w terminach:**

**cztery razy w roku (tj. w I,II,III i IV kwartale), przez 48 miesiące od dnia podpisania umowy.**

1. Warunki udziału w postepowaniu:

Przeglądy powinny wykonywać osoby spełniające poniższe warunki w zakresie realizacji przedmiotu   
 zamówienia (załączony wykaz osób do oferty):

1)posiadać licencję pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego drugiego   
 stopnia,

2)posiadać uprawnienia do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania wydane przez Techniczną Ochronę Mienia(TECHOM) – klasa S2.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, termin do ustalenia z osobą dedykowaną do kontaktów z Wykonawcami od strony technicznej Panią Anetą Szczepańską, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 14:00.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.

8. Oferty na formularzu stanowiącym **Załącznik** **nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [dzpie@ifpan.edu.pl.](mailto:dzpie@ifpan.edu.pl.)

9. Istotne postanowienia umowy stanową **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.

10.Termin składania ofert upływa dnia **12.01.2021 r. o godzinie 10ºº.**

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

12.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: w sprawach formalnych Pani Agnieszka Żabińska, 22 116 35 35, e-mail: [dzpie@ifpan.edu.pl](mailto:dzpie@ifpan.edu.pl), w sprawach technicznych Pani Aneta Szczepańska,   
tel. 22 116 22 61, e-mail:  [[aszczepa@](mailto:zajacw@ifpan.edu.pl) ifpan.edu.pl](mailto:jarost@ifpan.edu.pl), w godz. 09:00 - 15:00.

13.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

14.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia żądanych dokumentów.

15.Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.

16.Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.

17.Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

18.Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN., Al. Lotników 32/46. 02-668 Warszawa;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@ifpan.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843, ze zm. Dalej „Pzp”) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a przypadku danych osobowych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została wybrana także na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku postępowań o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp, podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

........................................................... …….....................................................................

*miejscowość, data podpis pracownika realizującego   
 zamówienie*

**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia o nazwie:**

***Okresowe przeglądy systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o zagrożeniu.***

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

1) wykonywanie usług serwisowych (przeglądy okresowe i naprawy awaryjne) urządzeń i systemów:

- zabezpieczenia technicznego ochrony osób i mienia, w budynkach Instytutu Fizyki Polskiej Akademii   
 Nauk w Warszawie ul. Aleja Lotników 32/46,

2) współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu technicznego urządzeń i   
 instalacji, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji,   
 wnioskowanie o zastąpienie elementów przestarzałych oraz sporządzanie kosztorysów i wycen w tym

zakresie.

**Przez pojęcie przeglądy okresowe,** należy rozumieć wykonywanie okresowych czynności obsługi technicznej, które mają charakter zapobiegawczy i zadaniem ich jest wykrycie i usunięcie sytuacji mogących spowodować awarię.

W razie potrzeby, wymieniane i uzupełniane są materiały eksploatacyjne. Celem przeglądów okresowych jest utrzymania infrastruktury technicznej w ruchu i w stanie nie pogorszonym, przy uwzględnieniu normalnego zużycia.

**Przez pojęcie zabezpieczenia technicznego ochrony osób i mienia**, należy rozumieć elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe sygnalizujące zagrożenie chronionych osób i mienia oraz urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia oraz ich awaryjne otwieranie w miejscach ich zainstalowania.

Elektroniczne systemy alarmowe obejmują:

1) System sygnalizowania włamania,

2) System powiadamiania o zagrożeniu uruchamiany manualnie.

Wykaz urządzeń zawiera **Załącznik nr 1a.**

**2. Szczegółowy zakres okresowych przeglądów urządzeń zabezpieczenia technicznego ochrony   
 osób i mienia**.

**Zakres przeglądów powinien obejmować:**

a) oczyszczenie w razie potrzeby zanieczyszczonych urządzeń i elementów systemów za pomocą   
 specjalistycznych środków czyszczących,

b) kontrola poprawności reakcji na sygnały z czujek i czujników,

c) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i czujników, sprawdzenie ich

mocowania i ustawienia, kontrola progów i kątów działania, ewentualna korekcja i regulacja,

d) sprawdzenie stanu i działania wszystkich sygnalizatorów optycznych i głośników systemu

zawiadamiania o zagrożeniu.

e) sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania

podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć,

f) sprawdzenie stanu akumulatorów zasilacza rezerwowego,

g) zmiana kodów dostępu na żądanie Zamawiającego,

h) pozyskiwanie/generowanie kodów serwisowych urządzeń w przypadku ich braku lub ich

nieaktualności; zdeponowanie u Zamawiającego aktualnych kodów serwisowych do

poszczególnych urządzeń,

i) sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy stosownym

protokołem, po każdym przeglądzie okresowym,

j) sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą,

wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w centralach alarmowych, wprowadzanie zmian

w opisach urządzeń; zmiany powinny uwzględniać również wymagania użytkownika.

**3. Zamawiający przewiduje naprawy awaryjne:**

**Przez pojęcie naprawy awaryjnej** należy rozumieć usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tej awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia.

a) w sytuacji awaryjnej wymagającej pilnej naprawy urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 poza terminami przeglądów w ramach umowy serwisowej po zawiadomieniu o awarii

Wykonawca zobowiązuje się na przyjazd w jak najkrótszym czasie do Zamawiającego i określi w protokole przyczynę uszkodzenia, poda uwagi co do naprawy urządzenia i przedstawi ofertę cenową na naprawę tego uszkodzenia.

Oferta musi zawierać ceny części i materiałów (zgodnych z obowiązującymi w danym roku cenami rynkowymi, cennikami producentów itp.), oraz termin wykonania naprawy.

Po zaakceptowaniu oferty przez Zamawiającego, zostanie wystawione Wykonawcy odrębne zlecenie/umowa a Wykonawca niezwłocznie przystąpi do naprawy.

Z wykonanych prac Wykonawca przygotuje protokół, który po podpisaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury.

Zamawiający nie jest zobligowany do naprawy urządzenia przez Wykonawcę świadczącego usługę serwisową.

**4. Sposób realizacji zamówienia:**

a) Wykonawca będzie świadczył przeglądy okresowe w terminach:

cztery razy w roku (tj. w I,II,III i IV kwartale), przez 48 miesiące od dnia podpisania umowy. Przeglądy wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:00 po wcześniej   
 ustalonym terminie telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego Panią Anetą Szczepańską pod nr.   
 tel. 22 116 22 61.

Dopuszcza się wykonywanie przeglądu po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy, gdy będą wymagały   
 tego warunki techniczne po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

b)Wykonawcy powinni zapoznać się z rozmieszczeniem i stanem technicznym urządzeń będących   
 przedmiotem zamówienia. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej do ustalenia z osobą podaną do kontaktów od poniedziałku do piątku od 7:00 do   
 14:00.

c) Wykonawca każdorazowo po przeglądzie urządzenia wypełni protokół przeglądu okresowego, w którym   
 potwierdzi sprawdzenie systemów i przekaże go Zamawiającemu, według wzoru stanowiącego   
 **Załącznik nr 3.** Przedstawi również zalecenia pokontrolne, zawierające opis usterek, uszkodzeń, wad   
 lub awarii wraz z wykazem przewidywanych do wykonania czynności w celu przywrócenia urządzenia do   
 prawidłowego funkcjonowania.

d) Wykonawca zobowiązuje się nie obciążać Zamawiającego kosztami dojazdów w związku   
 z wykonywanymi usługami.

e) Rozliczenie zleceń nastąpi fakturą VAT, z 30 dniowym terminem płatności, podstawą do rozliczenia   
 zleceń będą stanowiły protokoły odbioru prac.

f) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności w oparciu   
 o wytyczne i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności instrukcje   
 obsługi, eksploatacji i konserwacji. Wykonawca zapewni, że personel wykonujący czynności z zakresu   
 przedmiotu zamówienia oraz prowadzący dozór techniczny nad tymi czynnościami, będzie posiadał   
 niezbędne zezwolenia dotyczące instalacji niskoprądowych, w tym systemów alarmowych.

Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane   
 w sposób niezakłócający normalne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których   
 są podejmowane te czynności.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania   
 czynności objętych umową, przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego   
 pracownika podczas wykonywania usługi.

Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w   
 siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się naprawę elementów wymagających specjalistycznych narzędzi   
 naprawę poza siedzibą Zamawiającego.

Każdorazowo po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca pracy,   
 zabierając wymienione elementy, zużyte materiały eksploatacyjne i przekazując do utylizacji na własny   
 koszt.

g) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności   
 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
 urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r, poz. 1830).

h) Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności serwisowych innemu podmiotowi

lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

i) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wykonywania przeglądów poszczególnych urządzeń.


j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeglądu danego urządzenia w przypadku   
 wyłączenia urządzenia z eksploatacji. Zamawiający o takim fakcie poinformuje Wykonawcę.

k) Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący   
 w tym celu na teren posesji Zamawiającego, powinni posiadać, umieszczone w widocznym miejscu,   
 imienne identyfikatory, zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika.


l) Wykonywanie wszelkich prac objętych przedmiotem zamówienia w obiektach Zamawiającego może   
 odbywać w obecności pracownika Zamawiającego.


**Załącznik nr 1a**

1. **Szczegółowy wykaz czujników systemu alarmowego**



1. **Szczegółowy wykaz głośników systemu zawiadamiania o zagrożeniu**





**Załącznik nr 2**

.................................................................

*(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców*

*ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)* Do:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

**OFERTA**

My, niżej podpisani

………………………………………………...............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………...............................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/80/IFPAN/2020/AZ dotyczące *Okresowych przeglądów systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o zagrożeniu* składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie okresowych przeglądów (4-letnich) systemu alarmowego wraz z wykonaniem protokołu okresowych przeglądów za cenę:

Wartość netto …………PLN(słownie: ………..……...) + podatek VAT za każdy   
 przegląd.

1. Oferujemy wykonanie okresowych przeglądów (4-letnich) systemu powiadamiania o zagrożeniu wraz z wykonaniem protokołu okresowych przeglądów za cenę:

Wartość netto …………PLN(słownie: ………..…….. + podatek VAT za każdy przegląd.  
Całkowite wynagrodzenie wynosi: netto……………PLN(słownie:……………..), należny podatek VAT ……….%, brutto:…………..PLN(słownie: ……………..).

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są (wraz z załączonym wykazem osób):

1)licencja pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego drugiego   
 stopnia, dotyczące instalacji niskoprądowych w tym systemów alarmowych,

2)uprawnienia do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących   
 zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich   
 zainstalowania wydane przez Techniczną Ochronę Mienia(TECHOM) – klasa S2.

3)pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji pracowników   
 wykonujących przeglądy na okres wykonywania zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1. – dalej „RODO”[[1]](#footnote-1)
2. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

…………………………………………………………

*(imię i nazwisko)*

nr tel./faksu...............................................................email...............................................................................

....................., *dnia* ............................. …………………………………………………………………………  *podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

**Załącznik nr 3**

Istotne postanowienia umowy

# Umowa nr ………….

zawarta dnia …………..2021 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:

**Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02–668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, reprezentowanym przez: Dyrektora prof. dr hab. Romana Puźniaka, zwanym w dalszej treści **Zamawiającym**

**a**

**…………….** z siedzibą w ……., pod adresem: ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez………………… pod numerem ………….., NIP …………., REGON ……………., reprezentowaną przez ……………………….., zwaną   
w dalszej treści **Wykonawcą**.

**Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8.**

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ***Okresow****ych* ***przeglądów systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o zagrożeniu*** (4-letnich) ***wraz z wykonaniem protokołu przeglądów okresowych*.**
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie obowiązek świadczenie usług w zakresie:

1) przeglądów okresowych i napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń i systemów   
 sygnalizowania włamania;

2) przeglądów okresowych i napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń i systemów   
 powiadamiania o zagrożeniu;

3) współpracy (wsparcia technicznego) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu technicznego   
 urządzeń i instalacji, zgłaszania potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub   
 rozbudową instalacji,wnioskowania o zastąpienie elementów przestarzałych oraz   
 sporządzanie kosztorysów i wycen w tym zakresie.

3. W ramach prowadzonych przeglądów okresowych, Wykonawca zobowiązuje się do   
 przeprowadzenia okresowych czynności obsługi technicznej, które mają charakter   
 zapobiegawczy w celu wykrycia oraz usunięcia sytuacji mogących spowodować awarię.

4. W ramach prowadzonych przeglądów okresowych, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2,   
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury technicznej w ruchu i w   
 stanie nie pogorszonym, przy uwzględnieniu normalnego zużycia.

1. Integralną część Umowy stanowią:

1)Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

2)Załącznik nr 1a - Szczegółowy wykaz czujników systemu alarmowego i szczegółowy wykaz   
 głośników systemu powiadamiania o zagrożeniu.

3)Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ……. .

4)Załącznik nr 3 - Protokół przeglądu okresowego systemu alarmowego i systemu   
 powiadamiania o zagrożeniu.

5)Załącznik nr 4 - Porozumienie dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych   
 warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds.bhp.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.48 miesięcy od daty podpisania Umowy.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, opisanego w ust.1, która wynosi:

1) …………… PLN brutto za każdy przegląd okresowy urządzeń i systemu sygnalizowania   
 włamania(słownie: …………i……00/100).

2)………… PLN brutto za każdy przegląd okresowy urządzeń i systemu powiadamiania o   
 zagrożeniu(słownie: …………i.…00/100).

**§ 2**

1. W ramach przeglądów okresowych Wykonawca zobowiązuje się do:
2. sprawdzenia instalacji alarmowej;
3. sprawdzenia poprawności działania wszystkich czujników ruchu;
4. sprawdzenia czy zasilacze główne i rezerwowe pracują sprawnie;
5. sprawdzenia poprawności działania pamięci zdarzeń zarejestrowanych w systemie;
6. łączności i powiadomienia na portierni.
7. Dokonania bieżących napraw instalacji i urządzeń wykraczających poza określone w ust. 1 ramy bieżącej konserwacji, a zgłoszonych przez Zamawiającego względnie stwierdzonych przez Wykonawcę przy okazji okresowych przeglądów.
8. Zakres przeglądów okresowych:

1) oczyszczenie w razie potrzeby zanieczyszczonych urządzeń i elementów systemów za   
 pomocą specjalistycznych środków czyszczących,

2) kontrola poprawności reakcji na sygnały z czujek i czujników,

3) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i czujników, sprawdzenie ich   
 mocowania i ustawienia, kontrola progów i kątów działania, ewentualna korekcja i regulacja,

4) sprawdzenie stanu i działania wszystkich sygnalizatorów optycznych i głośników systemu   
 zawiadamiania o zagrożeniu.

5) sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania   
 podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć,

6) sprawdzenie stanu akumulatorów zasilacza rezerwowego,

7) zmiana kodów dostępu na żądanie Zamawiającego,

8) pozyskiwanie/generowanie kodów serwisowych urządzeń w przypadku ich braku lub ich   
 nieaktualności; zdeponowanie u Zamawiającego aktualnych kodów serwisowych do   
 poszczególnych urządzeń,

9) sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy stosownym   
 protokołem, po każdym przeglądzie okresowym,

10)sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą,   
 wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w centralach alarmowych, wprowadzanie zmian w   
 opisach urządzeń; zmiany powinny uwzględniać również wymagania użytkownika.

4. Zasady realizacji przeglądów:

1) Wykonawca będzie świadczył przeglądy okresowe w terminach:

cztery razy w roku (tj. w I,II,III i IV kwartale), przez 48 miesiące od dnia podpisania   
 umowy; przeglądy wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:30   
 - 15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie z przedstawicielem   
 Zamawiającego - Panią Anetą Szczepańską pod nr. tel. 22 116 22 61;

2) dopuszcza się wykonywanie przeglądu po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy, gdy będą   
 wymagały tego warunki techniczne po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

3) Wykonawca każdorazowo po przeglądzie urządzenia wypełni protokół przeglądu okresowego w   
 którym potwierdzi sprawdzenie systemów i przekaże go Zamawiającemu, według wzoru   
 stanowiącego Załączniki nr 2; Wykonawca przedstawi również zalecenia pokontrolne,   
 zawierające opis usterek, uszkodzeń, wad lub awarii wraz z wykazem przewidywanych do   
 wykonania czynności w celu przywrócenia urządzenia do prawidłowego funkcjonowania;

4) rozliczenie zleceń nastąpi fakturą VAT, z 30 dniowym terminem płatności, podstawą do   
 rozliczenia zleceń będą stanowiły protokoły odbioru prac;

5) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności w oparciu o   
 wytyczne i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności   
 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji;

6) Wykonawca zapewni, że personel wykonujący czynności z zakresu przedmiotu zamówienia   
 oraz prowadzący dozór techniczny nad tymi czynnościami, będzie posiadał wiedzę   
 specjalistyczną w danym zakresie, niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje;

7) wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być   
 realizowane w sposób niezakłócający normalne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych   
 Zamawiającego, w których są podejmowane te czynności;

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do   
 wykonywania czynności objętych umową, przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody   
 wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania usługi;

9) Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów   
 w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się naprawę elementów wymagających specjalistycznych   
 narzędzi naprawę poza siedzibą Zamawiającego;

10) Każdorazowo po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca pracy,   
 zabierając wymienione elementy, zużyte materiały eksploatacyjne i przekazując do utylizacji na własny   
 koszt;

11) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, w szczególności   
 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
 urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r, poz. 1830).

12) Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności serwisowych innemu podmiotowi

lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;

13) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wykonywania przeglądów poszczególnych urządzeń.

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeglądu danego urządzenia w przypadku   
 wyłączenia urządzenia z eksploatacji. Zamawiający o takim fakcie poinformuje Wykonawcę;

15) Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,   
 wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, powinni posiadać, umieszczone w widocznym   
 miejscu, imienne identyfikatory, zawierające: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe   
 pracownika;

16) Wykonywanie wszelkich prac objętych przedmiotem zamówienia w obiektach Zamawiającego może   
 odbywać w obecności pracownika Zamawiającego.

17) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z koordynatorem   
 ds. bhp powołanym przez Zamawiającego na mocy zawartego porozumienia z wykonawcą   
 stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.

5. Wykonawca w pełni odpowiada, za zgodność i terminowość wykonania przedmiotu   
 zamówienia.

1. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy jeżeli dostarczone protokoły pomiarów okresowych nie odpowiadają warunkom Umowy lub właściwym przepisom prawa oraz normom. O odmowie odbioru dokumentacji Zmawiający poinformuje Wykonawcę w formie email na adres określony w § 6 ust. 2 w terminie nie późniejszym, niż 5 dni roboczych od jej otrzymania. Po otrzymaniu informacji o odmowie odbioru dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia dokumentacji i dostosowania jej do warunków umowy i właściwych przepisów prawa oraz norm w terminie 5 dni od otrzymania powiadomienia. Przekroczenie terminu określonego w ust. 2 oznaczać będzie naliczenie kar umownych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 4.

**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia opisanego w **§** 1 ust. 7 po wykonaniu danego przeglądu okresowego,na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego   
   poprawnie wystawionej faktury.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

**§ 4**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 7 pkt 1 albo 2;

2) opóźnienia w stosunku do terminu określonego § 2 ust. 6 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 7 pkt 1 lub 2 w zależności od tego, którego przeglądu dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4) opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 pkt 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 7 pkt 1 lub 2 w zależności od tego, którego przeglądu dotyczy.

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia   
 przysługującego Wykonawcy, po upływie terminu określonego w ust. 4.

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający jest uprawniony   
 do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od pełnej wysokości poniesionej   
 szkody.

4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia właściwego dokumentu   
 księgowego.

**§ 5**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczeń z Umowy przekraczającego 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. Wezwanie Zamawiającego może być dokonane drogą mailową na adres e-mail Wykonawcy wskazany do korespondencji, bez stosowania elektronicznego podpisu.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku ogłoszenia likwidacji Wykonawcy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od dowiedzenia się Zamawiającego o zaistnieniu takiej przesłanki. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

**§ 6**

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy, koordynowania prac związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą Umowy jest Aneta Szczepańska, tel. 22 116 22 61, e-mail: aszczepa@ifpan.edu.pl.
2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest …………………., tel. ………………., e-mail: ………………………

**§ 7**

1. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i drugi dla Wykonawcy.
2. Adresy wskazane w treści Umowy wiążą Strony do czasu doręczenia stronie informacji o zmianie adresu.
3. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle niniejszej Umowy podlegać będą rozstrzyganiu przed Sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**Załączniki:**

1)Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

2)Załącznik nr 1a - Szczegółowy wykaz czujników systemu alarmowego i szczegółowy wykaz głośników   
 systemu powiadamiania o zagrożeniu.

3)Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia …….   
4)Załącznik nr 3 - Protokół przeglądu okresowego systemu alarmowego i systemu powiadamiania   
 o zagrożeniu.

5)Załącznik nr 4 - Porozumienie dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków   
 pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds.bhp.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie należy wykreślić [↑](#footnote-ref-1)